振动状态评价主要依据VDI3834《陆上带有齿轮箱的风力发电机组及其组件机械振动测量与评估》，该标准中将风电传动链设备的振动状态分成三个带：

“带I”表示设备正常，可以长期运行，以色标

标识；

“带II”表示振动有些大，不适合长期运行，建议对振动源进行调查分析，以色标

标识；

“带III”表示振动处于危险状态，可能造成机组或部件的损坏，以色标标识。

下表2列出三个带之间的界限值，其中I/II可以用作预警参考值，II/III可以用作报警参考值。